# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《数字化供电服务作业工器具管理装置》

# 编制说明

（征求意见稿）

20250821

## 一、 工作简况

## 1．任务来源

本团体标准于2023年10月12日根据中国仪器仪表行业协会下发《关于<低压分布式光伏接口转接器技技术规范>等11项团体标准立项的批复》（中仪协[2023]24号）。标准名称为：《数字化供电服务作业工器具管理装置》，标准编号为：T/CIMA 0128，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划完成年限2025年。

## 2．主要工作过程

2023年8月：中国仪器仪表行业协会申请立项,并形成标准草案稿。

2023年9月：中国仪器仪表行业协会组织立项评审会议，会后下达立项批复。由国网湖北省电力有限公司营销服务中心，组织成立标准起草工作组。

2023年10-11月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则编写》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2023年12月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第一次征求意见主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2024年2月：在厦门召开工作组第一次会议，明确了标准化对象、标准的适用范围和整体结构，形成会议纪要。

2024年4月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第二次征求意见，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2025年4月：在山东济南召开工作组第二次会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2025年7月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第三次征求意见，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。形成征求意见稿、征求意见稿编制说明。

## 3．主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是国网湖北省电力有限公司营销服务中心，主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、中国电力科学研究院有限公司、国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司、深圳市智莱科技股份有限公司等。

国网湖北省电力有限公司营销服务中心作为执笔单位负责了本文件的工作组讨论稿和征求意见稿的起草、修改工作。

本文件主要起草人：刘洋、王聪、杨扬、王磊、于雷、何珊、李佳燚、刘家骥等。

刘洋为本文件的主笔人，负责标准的编写，王聪为本标准起草工作组的组长，王磊为本标准起草工作组的副组长，刘家骥等为本文件起草工作组的组员，于雷负责标准的编写进程和组织协调工作；李佳燚等工作组成员为本文件的编写和修改工作给与大量帮助。

## 二、  标准编制原则和主要技术内容确定的依据

## 1．主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关标准。编制遵循先进性和实用性相结合的原则，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1 部分 标准的结构和编写规则》的规定进行编写和表述。

（1）先进性原则。认真研究现行有效的行业标准，适应精益化管理需求，结合基层业务实际需要进行编制。

（2）实用性原则。标准将采用分散与集中讨论的形式，分析实际需求以及对供电服务工器具管理工作的功能要求进行编制。引用的文件如下：

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温

GB/T 2423.9  电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 C：设备用恒定湿热

GB/T 2423.5-2019  环境试验 第2部分∶试验方法 试验Ea和导则∶冲击

GB/T 2423.10-2019  环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动(正弦)

GB/T 2423.17-2024  环境试验第2部分:试验方法试验Ka:盐雾

GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序 第1部分∶按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2887  计算机场地通用规范

GB 2894  安全标志

GB/T 4208  外壳防护等级（IP 代码）

GB/T 4797.1-2018  环境条件分类 自然环境条件 温度和湿度

GB/T 5169.11-2017  电工电子产品着火危险试验 第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT)

GB/T 9361-2011  计算机场地安全要求

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 16917.1-2014  家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分:一般规则

GB/T 17626.2-2018  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.4-2018  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.11-2023  电磁兼容 试验和测量技术 第11部分:对每相输入电流小于或等于16A设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验

GB/T 36911  运输包装指南

## 2．标准主要内容中范围、技术要求、试验方法、检验规则依据

本文件规定了数字化供电服务工器具管理装置的技术要求、检验方法、检验规则、包装运输及贮存。本文件适用于数字化供电服务作业工器具管理装置的设计、制造、检验和验收。本文件的技术要求，主要包括数字化供电服务工器具管理装置的结构要求、机械性能要求、电气要求、电磁兼容性要求、环境适应性要求。本文件中主要参数指标的设定，依据了相关国家标准和团体标准，其中试验点的选择引用了 GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.4-2018《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》、GB/T 17626.11-2023《电磁兼容 试验和测量技术 第11部分:对每相输入电流小于或等于16A设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》、GB/T 2423.1《电工电子产品环境试验第2部分中试验A开展低温试验》、GB/T 2423.2《电工电子产品环境试验第2部分中试验B开展高温试验》、GB/T 2423.9《电工电子产品环境试验第2部分中试验C开展恒定湿热试验》的相关要求；

## 三、 主要试验（或验证）情况

在《数字化供电服务作业工器具管理装置》起草过程中，我们对标准中规定的主要技术指标进行了全面的验证试验，以确保标准的准确性和可行性。试验覆盖了数字化供电服务作业工器具管理装置的关键性能参数，装置正常接电，正常开机使用后，测试结果见表1。

表1 测试结果

| 测试项目 | 测试结果 |
| --- | --- |
| - 应能承受正常运输条件下的机械冲击而不造成功能失效和损坏 | 试验后无损伤 |
| 应能承受正常运输条件下的机械振动而不造成功能失效和损坏。 | 试验后内部零部件无磨损、松动情况，装置正常工作 |
| - 外壳的非金属部分应具备阻燃能力，在650±10 ℃温度下不助燃，可熄灭 | 试验后被灼热丝接触部位无碳化现象，灼烧痕迹很轻 |
| - 防护等级应达到GB/T 4208中规定的IP20要求。 | 在滴水过程，样品内部无进水现象 |
| - 在正常工作、运输和存储条件下可能受到腐蚀或能生锈的金属部分，应有防锈、防腐的涂层或镀层，在中性盐雾检验后外观缺陷面积不大于10% | 试验后，在室内自然风干1.0h 后，使用放大镜或显微镜检查外观的缺陷情况，缺陷面积8% |
| - 测量单路采集速率 | ≥ 4 MB/s |
| 应具备基础信息设置功能，设置信息包括但不限于储位信息、设备型号、档案信息、网络通信参数等。 | 样品具备基础信息设置功能 |
| - 应具备账号密码、人脸、指纹等身份认证方式 | 样品具备密码、人脸、指纹身份认证方式 |
| - 应具备远程升级和本地升级两种升级方式 | 样品具备远程升级和本地升级两种升级方式 |
| 应具备音频、视频、照片和日志等电子数据的存储功能，存储容量不低于6TB，且可针对电子数据进行本地加密。 | 样品具备音频、视频、照片和日志等电子数据的存储功能，存储容量6TB，且可针对电子数据进行本地加密。 |

试验结果表明，数字化供电服务作业工器具管理装置能够在复杂多变的环境中稳定运行，具备良好的环境适应性、机械耐用性、电气安全性和电磁兼容性，同时确保了操作人员的安全。

## 四、 标准涉及专利情况

本文件不涉及任何专利问题。

## 五、 预期达到的社会效益、对产业发展的作用

供电服务工器具使用过程中产生了大量且重要的作业过程数据，企业为提高生产效率和服务质量，应用了大量先进数字化现场作业工器具，同时也存在现场作业工器具缺乏统一管理，易丢失、领用不便等问题，本装置可实现供电服务工器具的保管、领用、作业过程电子数据管控等功能，提高企业资产管理数字化、合规化水平。

此外，本文件对数字化供电服务作业工器具管理装置的构建也为智能柜制造业提供了指导和参考标准，可以促进智能柜制造技术的创新和升级，为产业提供了发展方向和引领，助推产业的发展。

对社会效益和产业发展也具有重要作用。它不仅提升企业资产管理效率，保障供电方和用电方的权益，还可推动产业创新和发展。这将为社会和经济的可持续发展做出积极贡献。

## 六、与国际、国外同类标准水平的对比情况

目前，国际和国内尚未制定数字化供电服务作业工器具管理装置技术相关的标准。

## 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

## 八、标准性质的重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九、标准性质的建议说明

本文件为团体标准，旨在为数字化供电服务作业工器具管理装置提供设计、制造、检验和验收相关技术依据。

## 十、贯彻标准的要求和措施建议

无。

## 十一、废止现行相关标准的建议

无。

## 十二、其他予以说明的事项

无。